Опросный лист по проекту:

ПАРОВОЙ КОТЕЛ

| Данные проекта Общие |
| --- |
| Название проекта: |  |
| Вид пользования / отрасль промышленности: |  |
| Статус проекта: |  Новая котельная;  Реконструкция котельной; |
| Проектная организация: | Контактное лицо: |
| Адрес: | Телефон: |
| Город: | eMail: |
| Покупатель: | Контактное лицо: |
| Адрес: | Телефон: |
| Город: | eMail: |
| Конечный клиент: | Контактное лицо: |
| Адрес: | Телефон: |
| Город: | eMail: |
| Требуемая дата поставки: DDP .............................................. | дд./мм./гг. |

| Параметры котлов |
| --- |
| Количество котлов |  | штук |
| Производительность каждого котла |  | кг/ч |
| Суммарная потребность в паре | макс. | кг/ч | мин. | кг/ч |
| Рабочее давление |  | бар, у главного парового вентиля |
| Температура пара |  | °С |
| Диапазон регулирования | от | % до 100% производительности котла |
| Местоположение |  | м. над уровнем моря |
| Температура окружающей среды в котельной |  | °С |
| Конденсат |  |  |  |  |
| Количество конденсата |  | кг/ч |  | % производительности котла |
| Температура конденсата |  |  | °С |
| Горелочное оборудование |  |  |  |  |
| Производитель |  Weishaupt;  Saacke;  Dreizler;  ELCO;  Другой |
| Вид топлива |  Газ;  Жидкое топливо;  Газ и жидкое топливо. |
| Топливо |  |  |  |  |
| Для газа |  |
| Вид газа |  Природный газ;  Сжиженный газ (марка);  Другой газ (приложить анализ). |
| Теплотворная способность | кВт ч/м3 |
| Давление газа на входе в газовую рампу горелки | Рвх.мин | мбар | Рвх.макс | мбар |
| Для жидкого топлива |  |
| Вид жидкого топлива |  Дизельное топливо;  Мазут (марка);  Другое (приложить анализ). |
| Теплотворная способность | кВт ч/кг |
| Дополнительное оборудование, поставляемое по Вашему запросу |  1Теплообменник уходящих газов (экономайзер);  2Модуль частичной/полной деаэрации;  3Конденсатный сервисный модуль;  4Модуль водоподготовки (приложить анализ воды);  5Система автоматического управления совместной работой котлов и дополнительным котельным оборудованием. |
| Замечания / Дополнительные требования: |
| Подпись | Дата |

Примечание:

1 - для снижения температуры уходящих газов и повышения КПД котла;

2 - для обеспечения котла подготовленной питательной водой;

3 - для сбора и хранения конденсата с целью снижения расхода питательной воды и повышения суммарного КПД котельной системы;

4 - для умягчения питательной воды с целью предотвращения появления накипи и отложений на рабочих поверхностях котла;

5 - для объединения в одну общую систему автоматического управления совместной работой котлов и дополнительного котельного оборудования.

Заполненные опросные листы направляйте в мой адрес по

E-mail: zakaz@zavod-grpsh.ru

либо другим удобным для Вас способом!