| Опросный лист: клапан запорный игольчатый |
| --- |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА |
|  | сталь 20 (рабочая температура: от -40 до +200; температура окружающей среды от -30 до +40; рабочая среда: газ, жидкость, нейтральные к материалам основных деталей) |
|  | сталь 09Г2С (рабочая температура: от -60 до +200; температура окружающей среды от -60 до +50; рабочая среда: газ, жидкость, нейтральные к материалам основных деталей) |
|  | сталь 12Х18Н10Т (рабочая температура: от -60 до +400; температура окружающей среды от -60 до +50; рабочая среда: газ, жидкость, нейтральные к материалам основных деталей) |
| УСЛОВНЫЙ ПРОХОД |
|  | DN-6 мм резьба 1/4" |  | DN-10 мм резьба 3/8" |  | DN-15 мм резьба 1/2" |  | DN-20 мм резьба 3/4" |  | DN-25 мм резьба 1" |
| НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ |
|  | 16 МПа (160 атм.) |  | 25 МПа (250 атм.) |
| ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ |
|  | резьба на обоих концах внутренняя коническая (Rc) |
|  | резьба на обоих концах внутренняя цилиндрическая (G) |
|  | резьба на обоих концах наружная коническая (R) |
|  | резьба на обоих концах наружная цилиндрическая (G) |
|  | штуцерно-ниппельное соединение на обоих концах |
|  | штуцерно-торцевое соединение на обоих концах |
|  | резьба на одном конце внутренняя коническая (Rc), на другом конце наружная коническая (R) |
|  | резьба на одном конце наружная коническая (R), на другом конце внутренняя коническая (Rc) |
|  | резьба на одном конце внутренняя коническая (Rc), на другом конце переходная муфта с внутренней конической резьбой (Rc) |
|  | под приварку на обоих концах |
|  | Иное (указать): |
| УПЛОТНЕНИЕ НА КОНЦАХ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ (для наружной резьбы) |
|  | под конический ниппель |
|  | под шаровой ниппель |
|  | под торцевой ниппель |
| ВНЕШНИЙ/ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКА НИППЕЛЯ (для штуцерно-ниппельного соединения) |
|  | 14мм/8мм |  | другое: |
| ЗАПРАШИВАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО |
| указать в штуках |  |
| ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |
| Название организации: |  | подпись М.П. |
| Адрес местонахождения: |  |  |
| Телефон/факс: |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |